## Slide 1: РАСПРОСТРАНЕНИЕ РАЗРЫВА В ЛАБОРАТОРНОЙ МОДЕЛИ СЕЙСМОГЕННОГО РАЗЛОМА МЕТРОВОГО МАСШТАБА С НЕОДНОРОДНОЙ СТРУКТУРОЙ
Д. В. Павлов, И. С. Харламов
8я Международная конференция «Триггерные эффекты в геосистемах»
К 100-летию со дня рождения профессора В.Н.Родионова
18-22 мая 2026 года / Коломна, Россия
Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования РФ (тема 125012700824-4).

## Slide 2
Геологическая служба США (USGS), Menlo Park, California National Center for Earthquake Research (NCER) – 1965,
after the M9.2 Great Alaskan Earthquake on 27.03.1964.
Рама 2 х 3 м. Плоские домкраты задают 2 компоненты напряжения. Размер разлома 2 х 0,4 м (диагональный разрез гранитного блока 1,5 х 1,5 х 0,4 м).
Гранит Sierra White: плотность 2,641 г/см2, прочность на сжатие 164,6 МПа, модуль отрыва 9,7 МПа.
Двухметровый пресс. The 2-meter press (James Dieterich, 1970s)

## Slide 3
Корнеллский университет (Cornell University), USA, Ithaca, New York
Исследовательская группа Грэга МакЛаски (Gregory C. McLaskey) – малая установка 2016.
.
Tabletop Biaxial Apparatus (настольный двухосный аппарат). Рама из стальных листов 1,5 х 1 х 0,012 м. Блоки 762 × 203 × 102 мм (подв.) и 757 × 152 × 102 мм (неподв.) Размер разлома 762 х 102 мм. Гранит Barre Gray: плотность 2,654 г/см2, прочность на сжатие 163 МПа, модуль отрыва 16,5 МПа. Нормальная нагрузка – 4 домкрата, в экспериментах составляла от 2 до 20 МПа. Сдвиговая нагрузка – 1 домкрат, нагружался со скоростью от 0,01 до 2 МПа/с.

## Slide 4
3 m Biaxial Apparatus (трехметровый двухосный аппарат). Рама из стальных листов 4 х 3 х 0,03 м. Блоки 3,10 × 0,81 × 0,30 м (подв.) и 3,15 × 0,61 × 0,30 м (неподв.) Размер разлома 3,1 х 0,3 м. Гранит Barre Gray: плотность 2,654 г/см2, прочность на сжатие 163 МПа, модуль отрыва 16,5 МПа. Нормальная нагрузка – 36 домкратов (типичные значения n = 1 – 10 МПа), сдвиговая нагрузка – 18 домкратов (d/dt = 0,01МПа/с).
Исследовательская группа Грэга МакЛаски – большая установка 2017.

## Slide 6
Национальный исследовательский институт наук о Земле и предотвращения катастроф.
National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), Tsukuba, Japan

## Slide 7
Двухосный фрикционный аппарат, смонтированный на вибростоле
20 х 20 м2
Тип породы метагаббро
VP=6919 м/с
VS=3631 м/с
Плотность 2980 кг/м3
Прочность на изгиб 38 GPa
Прочность на сжатие 373 GPa

## Slide 8
Тип породы: метагаббро
Верхн. блок (неподв.) д х ш х в: 4,0 x 0,1 x 0,2 м
Нижн. блок (подв.): 4,1 x 0,1 x 0,2 м
Размер разлома: 4,0 x 0,1 м
Начальная волнистость
контактных поверхностей: <10μм
Модуль Юнга: 103 GPa
Коэфф. Пуассона: 0,31
VP = 6919 m/s
VS = 3631 m/s
Установка с блоками длиной 4 м
Нормальное давление 4 МПа, сдвиг со скоростью 3,5 – 165 кПа/с.

## Slide 9
Установка двухосного сжатия
ИДГ РАН, 2020
Рама из 12-ти стальных листов 1,5 м х 1 м х 12мм,
общей толщиной 12 см.
Блоки габбро размером (Д х Ш х В):
800х175х120 мм (неподвижный)
750х175х120 мм (подвижный)
Контакт между блоками (750х120 мм) представляет собой модельный разлом.
В отличие от показанных выше установок, где эксперименты предусматривают только сдвиг «камня по камню», в данном случае межблоковый контакт изначально планировалось заполнять различными материалами, таким образом варьируя реологические свойства модельного разлома.

## Slide 10
Нормальная нагрузка до 15МПа (4 домкрата 50 т),
сдвиг. нагр. до 30МПа
(1 домкрат 100 т)
Датчики:
акселерометры
Bruel & Kjaer 4344 (0.3Гц-15кГц), акуст. эмиссия Vallen VS30-V
(25-80кГц),
лазерные датчики смещения ILD2220-10, ILD2300-100
(0-5кГц),

## Slide 11
Схема проведения экспериментов на установке RAMA
1 пятно D100 мм
бетон
3 пятна D100 мм
бетон
1 пятно 400х100 мм
бетон
Подвижный блок
Неподвижный блок
Модельный разлом включает участки повышенной прочности (контактные пятна) и промежутки между ними, обладающие низким сопротивлением (тефлон), – упрощенная модель asperity.
Тефлоновая «обойма» позволяет локализовать область контактного пятна и добиться однородного распределения нормальных напряжений вдоль модельного разлома.

## Slide 12
fb = 2500 Гц
Вариант 1
мм
Гц
сек
В записи ускорения «замешаны»: 1) высокочастотная часть, которая отражает процесс разрушения контактного пятна (образование трещины) и 2) низкочастотная часть, которая соответствует относительному смещению берегов разлома. Необходимо определить граничную частоту (fb) и с помощью полосовых фильтров разделить изначальную запись на две составляющие, соответствующие верхним и нижним частотам.
мм/с2

## Slide 13
high
low
смещение

## Slide 14
Вариант 2
fb==4500 Гц
событие 1
событие 2
событие 3
событие 1 – разрыв пятна 1
событие 2 – разрыв пятен 2 и 3
событие 3 – начало скольжения подвижного блока

## Slide 15
разрыв пятна 1
событие 1
high
low
смещение

## Slide 16
событие 2
разрыв пятна 2
разрыв пятна 3
2
4
6
7
high
low
смещение

## Slide 17
high
low
смещение

## Slide 18
Вариант 3
fb==5000 Гц
сек
мм
медленное скольжение
(преслип)
начало скольжения подвижного блока

## Slide 19
high
low
смещение
начало преслипа
сек
сек
сек
мм/с
мм/с
мм
Начало медленного скольжения (преслипа)

## Slide 20
сек
сек
сек
мм/с
мм/с
мм
Начало скольжения подвижного блока
high
low
смещение

## Slide 21
Заключение
Отработана методика проведения экспериментов на установке двухосного сжатия, включающая воспроизведение модельного разлома, состоящего из контактных пятен (участков повышенной прочности) и тефлоновой «обоймы» (промежутков между ними, обладающих низким сопротивлением), - упрощённая модель «asperities» и «barriers» [Kanamori, Stewart, 1978].
Отработана методика предварительной обработки экспериментальных данных, включающая разделение исходных записей акселерометров на высокочастотную часть, которая отражает процесс разрушения контактного пятна (образование трещины) и низкочастотную часть, которая соответствует относительному смещению берегов модельного разлома.

## Slide 22
Конфигурация пятен, моделирующая очаг Камчатского землетрясения М8.8 30.07.2025

## Slide 23
Спасибо за внимание!